Kęty, 1.04.2022r.

Postępowanie nr 4-DT/2022

Postępowanie powtórne pn.:

„Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna”

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty

NIP: 5492346504, REGON: 120730487, KRS: 0000310127

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Usługa wykonania kompletnego Programu funkcjonalno - użytkowego dla rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni ścieków w Kętach – część biologiczna”

- Zamówienie prowadzone w trybie uproszczonym na podstawie obowiązującego 
u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień o wartościach nieprzekraczających kwot wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych (zwanego dalej Regulaminem), w oparciu o regulację §26 i nast. Regulaminu z uwzględnieniem zapisów Rozdziału III.

- Przedmiotowe zadanie inwestycyjne dla którego ma zostać opracowane PFU przewidziane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

- Celem umowy opartej na PFU będzie zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Kętach obsługującej Aglomerację Kęty, która umożliwi :

„ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA DOPŁYWAJĄCYCH ŁADUKNÓW 
W ŚCIEKACH SUROWYCH JEDNOCZEŚNIE ZNACZNIE REDUKUJĄC ŁADUNKI NA ODPŁYWIE, POPRZEZ ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ”

- Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Kętach została już w znacznym stopniu zmodernizowana, ale jej przepustowość w części biologicznej jest niewystarczająca przy ciągle zwiększających się ilościach oraz ładunkach zanieczyszczeń ścieków na dopływie i wymaga pilnie modernizacji poprzez rozbudowę, modernizację i instalację nowych urządzeń.

- Założenia do projektowania aby osiągnąć cel poprzez:

Powstanie niezależnego nowego ciągu technologicznego - biologicznego oczyszczania ścieków,

- budowę nowego reaktora biologicznego z całą wymaganą infrastrukturą w tym 
z możliwością regulowania

- natleniania w komorach denitryfikacji, itp.

- budowę nowej stacji dmuchaw wraz z wymaganą infrastrukturą

- budowę nowej pompowni osadów wraz z wymaganą infrastrukturą

- recyrkulację wewnętrzną wraz z wymaganą infrastrukturą

- budowę nowych osadników wtórne, w zależności od wariantu wraz z wymaganą infrastrukturą

- budowę nowych kanałów dopływowych i odpływowych wraz z wymaganą infrastrukturą

- infrastrukturę drogową

Modernizację istniejącego ciągu technologiczno  – biologicznego

- nowy układ napowietrzania z możliwością regulowania natleniania w komorach denitryfikacji wraz z wymaganą infrastrukturą

- nowe osadniki wtórne wraz z wymaganą infrastrukturą

- modernizację kanałów dopływowych i odpływowych

- nową pompownię dla istniejącego ciągu technologicznego wraz z wymaganą infrastrukturą

- wymiana urządzeń na obecnie istniejącym ciągu to jest: dmuchaw, mieszadeł, zasuw, falowników pomp itd.

Modernizację istniejącego osadnika wtórnego na osadnik deszczowy

- adaptacja istniejącej pompowni osadu na pompownie osadu z osadników deszczowych

Kody CPV:

71322000-1: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Zakres zamówienia:

- Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Kętach, która powinna zawierać:

- weryfikację stanu istniejącej oczyszczalni i jej obecnej wydajności,

- ustalenie przewidywanej ilości i jakości ścieków w perspektywie min. 10 lat,

- proponowane rozwiązania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni, minimum dwa warianty

- wstępną analizę nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla podanych wariantów,

- wybór optymalnego rozwiązania wg opracowującego koncepcję,

- przewidywane usytuowanie nowych obiektów z informacją o terenie niezbędnym do wykupienia przez inwestora,

- wstępny harmonogram inwestycji przewidujący ciągłe utrzymanie ruchu

Koncepcja po ostatecznym wyborze kierunku działań przez Zamawiającego, będzie stanowić materiał do wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU).

Wybrany Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję w ciągu 50 dni od podpisania umowy 
w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po przekazaniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełnioną koncepcję w terminie 7 dni.

- Program Funkcjonalno — Użytkowy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania na podstawie PFU zbiorczego zestawienia kosztów planowanej inwestycji zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2458) , a w razie potrzeby zobowiązuje się również do aktualizacji szacunkowego zestawienia kosztów w okresie do 3 lat od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przygotuje Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).

Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wykonawca przygotuje w terminie 14 dni po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego.

- Jeżeli będzie wymagany raport oddziaływania inwestycji na środowisko Wykonawca dokona odrębnej wyceny, a wykonanie tych usług objęte zostanie odrębną umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i utrzymywania bieżącego kontaktu 
z wyznaczonymi do kontaktu pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do udzielania Wykonawcy wskazówek i informacji związanych z zakresem rzeczowym przygotowanego Programu Funkcjonalno — Użytkowego, a także będzie pozostawał w dyspozycji Zamawiającego  na etapie wykonania projektu budowlanego i robót budowlanych opartych o założenia przyjęte w sporządzonym przez Wykonawcę PFU, w okresie po sporządzeniu 
i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU), a także na wniosek Zamawiającego – Wykonawca będzie zobowiązany do wyjaśniania w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w PFU oraz opiniowania  możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót w stosunku do koncepcji materiałów/technologii robót przyjętych w opracowanym PFU.

- Wykonawca zapewni współpracę z Zamawiającym z zakresu przygotowanego Programu Funkcjonalno — Użytkowego przez cały okres trwania naboru wniosków o dofinansowanie oraz w okresie trwałości projektu dla danego programu jeśli Zamawiający będzie starał się uzyskać dofinansowanie.

- Opracowany Program Funkcjonalno — Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w metodzie „zaprojektuj i wybuduj”.

- Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie PFU objętego przedmiotem niniejszego zapytania  – na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy oraz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców — dotyczących PFU wykonanego przez Wykonawcę – nie później niż 
w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania  Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za poprawność opisu rozwiązań zawartych w PFU, pod względem jego zgodności z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności za taki opis  który nie będzie podstawą do formułowania zastrzeżeń o ograniczaniu konkurencji ze strony Wykonawców  uczestniczących w planowanym przetargu na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, jak również instytucji kontrolujących w tym instytucji kontrolujących i zarządzających procesem wydatkowania środków dotacji przyznanych dla dofinansowania realizacji robót. W szczególności PFU ma dopuszczać 
w opisie metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. możliwość zastosowania tzw. rozwiązań równoważnych, czyli nie może ograniczać wyboru do tylko jednego producenta czy firmy. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego na jakimkolwiek etapie postępowań, realizacji inwestycji, prowadzonych z zastosowaniem przedmiotowego PFU, do Wykonawcy będzie należało odpowiednie wyjaśnienie potwierdzające możliwość stosowania rozwiązań równoważnych lub takie zmodyfikowanie opisu PFU, aby taka możliwość wystąpiła.

- Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień 
i decyzji administracyjnych dla prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami 
i wymaganiami Zamawiającego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy (jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek).

- Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego dla  uzgodnienia, zatwierdzenia, wymagane decyzje, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana), pozwolenia, a w szczególności pozwolenie wodnoprawne (jeśli będzie wymagane).

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji lub jej części, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą przejęcia dokumentacji lub jej odpowiedniej części przez Zamawiającego za przedmiot zamówienia.

- Dane oraz pozostałe informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie.

- Koncepcja, Program Funkcjonalno — Użytkowy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów 
a także KIP powinny zostać przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF oraz edytowalnej DOC/EXCEL oraz w wersji papierowej oprawionej do formatu A4 w 3 egz.

- Modernizacja odbywać się będzie na obiekcie czynnym, wszystkie roboty powinny być tak zaplanowane aby zachowana była ciągłość pracy obiektu oczyszczalni ścieków.

UWAGA! Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego Terenu Budowy. W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłaszania w formie 
e-maila na adres inwestycje@mzwik-kety.com.pl, nazwisk osób które wezmą udział w wizji lokalnej. Terminy wizji będą ustalane na wniosek wykonawcy po uzgodnieniu terminu 
z kierownikiem obiektu.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania usługi to 5 miesięcy od podpisania umowy.

Jeśli będzie wymagane to dodatkowym terminem w ramach odrębnej umowy objęte będzie opracowanie raportu OOŚ i uzgodnienie go z odpowiednimi instytucjami wraz z uzyskaniem decyzji.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O Udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą spełnienie warunku zdolności zawodowych niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia tj. wykażą, 
iż dysponują następującymi osobami:

Projektant technolog – 1 osoba

- Kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie wyższe techniczne;

- Doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w opracowaniu w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających termin składania ofert w niniejszym postępowaniu 2 (słownie: dwóch) dokumentacji projektowych lub programów funkcjonalno-użytkowych na stanowisku technologa/ projektanta technologa dla budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji oczyszczalni ścieków, w tym minimum jednej o przepustowości nie mniejszej niż 7.000 m3/ dobę.

Wymagane w tym punkcie doświadczenie zawodowe, należy rozumieć jako uczestnictwo proponowanej osoby w opracowaniu 2 szt. (dwóch dokumentacji) pełnego projektu budowlano/wykonawczego/technicznego i/lub programu funkcjonalno-użytkowego dla różnych inwestycji, z czego przynajmniej jedno z wykazanych opracowań ma obejmować oczyszczalnię 
o przepustowości minimum 7000 m3/dobę. Osoba ta ma być wymieniona w opracowanej dokumentacji z imienia i nazwiska. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załącznikach do oferty Wykonawcy.

Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 – składany wraz z ofertą.

Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń o których mowa powyżej, na zasadzie „spełnia” albo „nie spełnia” wymaganych warunków.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę;

- sporządzona w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

- zawierać załącznik nr 3 – wykaz osób.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Wykonawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności (okres związania ofertą). Oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich otwarcia w ustalonym przez Zamawiającego terminie otwarcia ofert, łącznie z tym dniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty.

- Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jednocześnie poświadcza, że rozumie i akceptuje treść zapytania ofertowego oraz ewentualnych jego zmian lub wyjaśnień jego treści na etapie postępowania, akceptuje treść wzoru umowy i zobowiązuje się zawrzeć umowę na warunkach w nim wskazanych oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń do treści zapytania ofertowego lub wzoru umowy.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna zostać  przekazana: pocztą/kurierem/dostarczona osobiście lub przez posłańca na adres siedziby Zamawiającego, tj. ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty, do dnia 11.04.2022r. do godziny 12:00.

- Oferta powinna zostać złożona w kopercie opisanej: nazwą i numerem zamówienia, nazwą 
i adresem wykonawcy oraz adnotacją „nie otwierać przed 12:15 dnia 11.04.2022r.”

- Publiczne otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 12:15 dnia 11.04.2022r.

- Czas na podpisanie umowy do siedmiu dni od ogłoszenia wyniku lecz nie wcześniej niż po upływie 2 pełnych dni od tej daty.

- Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca  może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej z ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Ci | Cena całkowita netto oferty | 100% | maks. 100 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

liczba punktów = (Cena najniższa / Cena oferowana) x 100

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100     i uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone drogą mailową lub pocztą.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Nycz Stanisław pod numerem telefonu 33 845 22 78 lub 608 008 612, e-mail: inwestycje@mzwik-kety.com.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

- Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

- Wzór umowy – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

- Wzór wykazu osób - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

- Mapa – koncepcja lokalizacyjna