Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o .o. ul. Św. M. Kolbe 25a 32-650 Kęty Polska tel.: +48 (033) 845-22-78 fax: +48 (033) 845-27-94 www.mzwik-kety.com.pl e-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 6-DT/2022 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SWZ)

DLA

TRYBU OTWARTEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

prowadzonego zgodnie z § 15 i nast. „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I”

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
|  | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
|  | Część III | Opis przedmiotu zamówienia: Część III: Część III A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Część III B Przedmiary robót Część III C Dokumentacja techniczna |

Część I: Instrukcje dla Wykonawców

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I

(Część I zawiera 32 stron)

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

1.	Nazwa i adres Zamawiającego	3

2.	Definicja Wykonawcy	3

3.	Tryb udzielenia zamówienia	3

4.	Opis przedmiotu zamówienia	3

5.	Zamówienia częściowe	5

6.	Zamówienia uzupełniające	5

7.	Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej	5

8.	Termin wykonania zamówienia	5

9.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	5

10.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.	8

11.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia	10

12.	Wadium	11

13.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	13

14.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego	13

15.	Opis sposobu przygotowania oferty	14

16.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami	16

17.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty	16

18.	Miejsce i termin otwarcia ofert	16

19.	Termin związania ofertą	17

20.	Opis sposobu obliczenia ceny	17

21.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	17

22.	Aukcja elektroniczna	18

23.	Tryb oceny ofert	18

24.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia	19

25.	Środki ochrony prawnej	20

26.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	20

27.	Podwykonawstwo	21

28.	Wykaz załączników do niniejszych IDW	21

# Nazwa i adres Zamawiającego

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Św. M. Kolbe 25a,

32-650 Kęty

# Definicja Wykonawcy

Na potrzeby niniejszej SWZ, za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym w oparciu o § 15 i nast.  „Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązujący w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty, z uwagi na fakt, iż oszacowana wartość zamówienia nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 roku poz. 1129 z późn. zm.) .

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu przedmiotowe zamówienie nie wymaga ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych jednak jako nieobowiązkowe jest publikowane w BZP.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie na stronie www.mzwik-kety.com.pl w zakładce przetargi/aktualne/roboty budowlane, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielania.

# Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I składającej się z następujących ważniejszych elementów:

            - 1488 m - Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 200 mm

            - 25,2 m - Kanały z rur PVC kl S SDR34 SN8 litych o śr. zewn. 200 mm

            - 59 m - Kanały z rur PE przewiertowych o śr. zewn. DN 225 mm

            - 141,3 m - Kanały z rur PVC SDR34 SN8 litych o śr. zewn. 160 mm

            - 54 szt. - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1000 mm

            - 4 szt. - Studnie rozprężne z kręgów betonowych DN 1000 mm

            - 1 szt - Studzienki niewłazowe ( 600 z tworzyw sztucznych

            - Zbiorniki sieciowych przepompowni ścieków:

- 	PAP/1 zbiornik o średnicy DN1500 mm, który w przyszłości posłuży do montażu elementów pompowni wyposażonej w 2 pompy o wydajności 5,02 l/s i wysokości podnoszenia 20 m każda,

- 	PAP/2 zbiornik o średnicy DN1200 mm, który w przyszłości posłuży do montażu elementów pompowni wyposażonej w 2 pompy o wydajności 1,7 l/s i wysokości podnoszenia 29,4 m każda.

W oryginalnej dokumentacji technicznej pn. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Bulowice dla zakresu objętego zamówieniem mogą występować rozbieżności w rodzaju materiałów oraz technologii wykonania w stosunku do opisanej wyżej, jednak należy stosować się do tych określonych w zamówieniu. Jeżeli pojawi się konieczność to ewentualne dalsze zmiany materiałów oraz sposobu wykonania sieci kanalizacyjnej zostaną ustalone na etapie realizacji 
i zostaną wprowadzone odpowiednim dokumentem.

Istotnym w kwestii wykonania przedmiotowego zamówienia jest to, że sieć należy wykonać możliwie szybko, ponieważ na II lub III kwartał roku 2023 przewidziano wykonanie remontu/modernizacji 
ul. Świerkowej na całej długości i szerokości, która będzie realizowana w ramach innego zamówienia zleconego przez Gminę Kęty. Dlatego też w ramach niniejszego zadania wykonanie kanałów 
w drodze asfaltowej kończy się wykonaniem podbudowy tłuczniowej (przy stosowaniu wymagań STWiOR dla odtworzeń w drogach asfaltowych) i należy przewidzieć 
w cenie ofertowej utrzymanie przejezdności tej drogi do czasu rozpoczęcia robót przez wykonawcę wybranego przez Gminę Kęty (należy założyć utrzymanie przejezdności tej drogi „w tłuczniu” do końca czerwca 2023 r.).

Niedługi czas od zakończenia robót związanych z budową kanalizacji do robót związanych 
z przebudową drogi wymaga zastosowania wymiany gruntu w wykopie. Materiał zasypowy, który wykonawca będzie chciał zastosować, musi zostać zaakceptowany przez inspektora nadzoru i po wykonaniu robót należy uzyskać wskaźniki potwierdzone badaniami płytą VSS zgodnie z wymaganiami STWiOR.

Uwaga do całości SWZ:

Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji projektowej, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc wycenę w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ oraz nie mogą stanowić zamienników w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej rozwiązań. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie miał obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć planowane cele zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

  - Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

|  | Słownictwo główne |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków |
| Dodatkowe przedmioty | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
|  | 45200000–9 | Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa i wodna |
|  | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ – Opis Przedmiotu zamówienia

# Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych do wysokości 5% wartości zamówienia pierwotnego, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie (wzór Umowy stanowi Część II niniejszej SWZ).

# Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Termin wykonania zamówienia

  - Termin wykonania kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w jezdni asfaltowej to 4 miesiące od daty podpisania umowy.

  - Termin wybudowania zbiorników pompowni PAP/1 i PAP/2 wraz z opisanym zagospodarowaniem to 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

  - Utrzymanie przejezdności drogi do 30.06.2023 r.

Okres Gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez uwag/zastrzeżeń, co nastąpi po należytym zrealizowaniu robót wymienionych w punktach 1 i 2.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (zgodnie z pkt 10.1 poniżej)  oraz spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

      - Zdolności technicznej lub zawodowej;

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku :

  - Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.1) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną (1) robotę budowlaną obejmującą budowę kanalizacji sanitarnej 
o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

- wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert;

- dowodów dotyczących robót ujawnionych w wykazie, określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

- pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy),

  - Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.1) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.;

1) Kierownik Budowy/Kierownik Robót Sanitarnych – posiadający:

- co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami budowlanymi na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym obejmującym budowę sieci kanalizacji sanitarnej,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 2351), uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2021   poz. 1646  ze zm.).

Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres dwudziestu czterech miesięcy wykonywania czynności 
w charakterze projektanta lub kierownika budowy/robót w trakcie faktycznej realizacji  robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w Załączniku nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dat rozpoczęcia i zakończenia robót, które wykonywał/którymi kierował dany specjalista. Wykazanie różnych robót przebiegających w tym samym okresie czasu, którymi kierował dany specjalista zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej usługi w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż dublujące się okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu.

Osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- 	oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- danych zawartych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (wzór wykazu zawiera Załącznik nr 4);

- pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy),

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej lub zdolności finansowej oceniany będzie łącznie.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP 
z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,  polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 6 powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór niniejszego zobowiązania stanowi złącznik nr 3 do IDW);

  - Zamawiający pozytywnie oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w treści SWZ.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego (nie krótszym, niż 3  dni):

1)	 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) 	 albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Z uwagi na powyższe Zamawiający wymaga, aby w załączonym do oferty zobowiązaniu Wykonawca określił:

- zakres dostępnych zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi/roboty, których wskazane zdolności dotyczą;

Z treści przedstawionego zobowiązania musi wynikać jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia z treści zobowiązania musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia.

Wykonawca, poprzez treść przedstawionych dokumentów, musi wykazać realny sposób, w jaki jest przewidziane korzystanie ze zdolności innych podmiotów trzeciego tzn. realny sposób w jaki inny podmiot gwarantuje Wykonawcy rzeczywisty dostęp do swoich, udostępnianych, zdolności w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia.

Zamawiający żąda aby Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 10 niniejszej IDW.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, o braku podstaw wykluczenia oraz stosowne dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 10 IDW.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt 9, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP 
z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego . Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia, sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do IDW.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw  wykluczenia Wykonawca złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty w tym aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw  wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.;

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wskazane § 13 Regulaminu, tj.

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą oraz na przedłużony okres związania ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 roku poz. 835 – dalej jako „ustawa sankcyjna”).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu  środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy sankcyjnej: Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. Na potwierdzenie braku istnienia przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy sankcyjnej Wykonawca składa oświadczenie w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 2A do niniejszej IDW.

Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy sankcyjnej „Przepisy ust. 1-8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.”

Informacje zawarte w ofercie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, jednak jeśli oferta Wykonawcy/ców zostanie wstępnie najwyżej oceniona konieczne będzie uzupełninie wszystkich dokumentów 
i oświadczeń wymaganych w SWZ, jeśli nie zostaną one dołączone do oferty w terminie jej złożenia.

- Dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego 
w celu potwierdzenia okoliczności braku podstaw wykluczenia Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących, oświadczeń lub dokumentów, jeżeli nie zostały złożone wraz z ofertą;

    - oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz załącznik 2A do niniejszej IDW;

Uwaga 1:	w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.

Uwaga 2:	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia składa w/w dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Uwaga 3:	Jeżeli Wykonawca w ofercie wskazuje elementy/części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, to w takim przypadku wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców;

Uwaga 4:	Zamawiający zastrzega. iż może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Uwaga 5:	Oświadczenia wymagane niniejszą IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca składane są w oryginale.

Uwaga 6:	Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie 
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia wskazane przez Wykonawcę a pobrane samodzielnie przez Zamawiającego będą sporządzone w języku obcym, to w takim przypadku  Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

- Dokumenty lub oświadczenia, które jeśli nie zostaną złożone w terminie składania ofert, składane są w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów;

    - wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW;

Uwaga 1; 	dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

    - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz wykształcenia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie o uprawnieniach osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej IDW.

    - wszystkie inne wykazane w pkt. 10 IDW dokumenty i oświadczenia, które Zamawiający uzna za konieczne w celu prawidłowej oceny oferty, a nie zostały wcześniej złożone i nie są ogólnodostępne.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych Wykonawców dalej zwany „Partnerem”) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 IDW.

Uwaga: 	W obrocie prawnym występują wspólnicy spółki cywilnej, a sama spółka nie jest podmiotem praw i obowiązków. W konsekwencji oferta i oświadczenie  
w postępowaniu są składane nie przez spółkę cywilną, a przez jej wspólników jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zatem wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Zdolność techniczna lub zawodowa Partnerów (jeśli wymagane) będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

- Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

- Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z Partnerów musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i będzie  wiązać wszystkich Partnerów.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu. Umowa taka powinna zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia dotyczące:

- Określenia celu i przedmiotu umowy.

- Oznaczenia czasu trwania umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie realizujących umowę obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Ustanowienia lidera Wykonawców wspólnie realizujących umowę (zaleca się aby był nim  Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) 
i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Partnerów razem i każdego z osobna.

- Określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności Partnerów względem Zamawiającego 
w zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek Wykonawcę wspólnie realizującego umowę do czasu wykonania zamówienia.

- Określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego Wykonawcę wspólnie realizującego umowę.

- Zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

# Wadium

  - Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

10 000,00 PLN

(słownie: dziesięć tysięcy złotych)

  - Forma wadium

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji, tj.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. M. Kolbe 25a, 32-650 Kęty

- wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie jego  siedziby,

- dokładną nazwę niniejszego postępowania i wskazanie sumy gwarancyjnej,

- określenie terminu ważności gwarancji,

- zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do nieodwołalnego 
i bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy zajdą ku temu okoliczności wymienione w pkt.6.

Wadium wnoszone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest wnoszone w imieniu i na rzecz całego konsorcjum tj. wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .

  - Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. M. Kolbe 25a, 
32-650 Kęty

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

z dopiskiem:  „Wadium nr ref. 6-DT/2022”

Do oferty należy dołączyć polecenie/potwierdzenie przelewu.

- W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, kopię dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Oryginał winien być dołączony do oferty w taki sposób aby było możliwe jego zwrócenie bez konieczności naruszenia integralności oferty.

  - Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Drugim warunkiem koniecznym jest wpływ środków na rachunek Zamawiającego 
i uznanie środków na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert.

  - Zwrot wadium.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 6. .

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy również pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, również z tytułu gwarancji jakości.

      - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny brutto podanej 
w ofercie.

      - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż przed podpisaniem umowy.

      - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

      - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

      - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, pomniejszone o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy oraz o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

      - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3., z zastrzeżeniem, iż zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

      - Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej 
w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego 
z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

      - Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez uwag/zastrzeżeń.

      - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu gwarancji i/lub rękojmi.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ, dokonywane będą w PLN.

# Opis sposobu przygotowania oferty

  - Wymagania podstawowe

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 
z niniejszą IDW formie. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzorów formularzy załączonych do niniejszej SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru/wzorów, w treści oferty, załączanego oświadczenia lub wykazu należy zamieścić wszystkie informacje wymagane we wzorach udostępnianych wraz z niniejszą SWZ

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie podlegają one zwrotowi.

  - Forma oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem drukowanym.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii z wyjątkiem pełnomocnictwa, o którym mowa w punkcie 15.1.4) niniejszej IDW, które należy przedstawić 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Zawartość oferty

    - Kompletna oferta musi zawierać:

- formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.

- stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 niniejszej IDW lub też pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz w odniesieniu do robót ujętych w załączniku nr 5 do IDW i dowodów innych podmiotów, udostępniających wiedzę i doświadczenie, pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do IDW, lub inny dowód stanowiący podstawę do korzystania z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia,

- dowód wniesienia/ustanowienia wadium (jeżeli oferent składa wadium w innej formie niż pieniądz do oferty załącza/wpina kopię dokumentu wadium, z koleii oryginał wadium zostaje złożóny wraz z ofertą jednak w taki sposób aby możliwe było jego bezpieczne oddzielne zdeponowanie u Zamawiającego, a w późniejszym terminie jego zwrócenie bez konieczności naruszenia integralności oferty),

- kosztorys ofertowy wypełniony przez Wykonawcę (według wzoru znajdującego się 
w Części III.B – przedmiar Bulowice- Świerkowa),

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.:

    - przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,

    - stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Oferty; w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona,

    - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,

    - zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy będzie skutkować odtajnieniem tych informacji,

    - Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności w ofercie.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w zakresie merytorycznym – Dariusz Popiel

- w sprawach dotyczących procedury zamówień – Krzysztof Mendzik.

# Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Św. M Kolbe 25a, 32-650 Kęty w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku głównego w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 26.07.2022 r. | do godz. | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

”Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 
ul. Św. M Kolbe 25a, 32-650 Kęty

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I

Nie otwierać przed dniem: 26.07.2022 r., godz.: 11:15"

- Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

# Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
z o.o., ul. Św. M Kolbe 25a, 32-650 Kęty

| W dniu | 26.07.2022 r. | o godz. | 11:15 |
| --- | --- | --- | --- |

# Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu obliczenia ceny

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, wyliczona na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Przedmiaru Robót (według wzoru znajdującego się w Części III B SWZ).

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w Części II niniejszej SWZ – wzorze umowy w sprawie zamówienia.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Zastosowanie do wyceny urządzeń/ materiałów równoważnych w stosunku do urządzeń/ materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w przedmiarach robót;

Zamawiający podkreśla, iż podane nazwy własne w dokumentacji projektowej są nazwami przykładowymi. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych lecz istotne parametry użytego materiału lub urządzenia nie mogą być niższe od podanych jako przykład. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń/materiałów równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w dokumentacji zamónienia, w szczególności w Części III SWZ - dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie wyraża zgody aby równoważne urządzenia lub materiały były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, aby zaproponowane materiały lub urządzenia były sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach oraz działających na zbiorczym systemie kanalizacji sanitarnej w warunkach porównywalnych z warunkami przewidzianymi dla przedmiotu niniejszego zamówienia tj. parametry zaproponowanego urządzenia równoważnego winny posiadać parametry nie mniejsze niż parametry przewidziane do weryfikacji równoważności, które określone zostały w Części III SWZ- OPZ oraz zaproponowane urządzenia winny spełniać warunek pracy na terenie na którym występuje wysoki poziom wód gruntowych, przez okres nie krótszy, niż termin gwarancji wynikający z Kontraktu.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Opis kryteriów;

Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty/ofert następującymi kryteriami :

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100% |

Oferty w kryterium Cena zostaną ocenione wg wzoru:

| najniższa oferowana cena | x 100 pkt |
| --- | --- |
| cena ocenianej oferty |  |

# Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Tryb oceny ofert

- Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonania takich poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, brak odpowiedzi Wykonawcy na zawiadomienie o poprawie omyłek jest równoznaczny ze zgodą Wykonawcy.

- Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SWZ

Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.

- Sprawdzanie wiarygodności ofert

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

- Oferta z rażąco niską ceną.

  - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,

  - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Wykluczenie Wykonawcy.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści §13 „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w Ustawie – Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia, z zastrzeżeniem dokonania przez Zamawiającego poprawy w ofercie  innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - zawiera istotne i niemożliwe do korekty błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek w treści oferty,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

- Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany w SWZ;

- Miejsce i termin podpisania umowy, zostaną wskazane Wykonawcy, w odrębnym piśmie. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy korespondencyjnie.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w przypadkach i na zasadach określonych w Części II SWZ – Projekt  umowy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile Zamawiający wymaga).

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, została mu doręczona umowa regulująca współpracę tych Wykonawców  spełniająca warunki opisane w pkt 9 niniejszej IDW. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przed podpisaniem umowy dostarczyć dokument, o którym mowa w punkcie 11.7 IDW.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wymagane na podstawie §17 Umowy (część II SWZ – Projekt Umowy). Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta jest następną w kolejności ofertą najkorzystniejszą.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane na stronie www Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z § 46 Regulaminu tj. jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

- realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu ani kosztów przygotowania oferty.

# Środki ochrony prawnej

- Zażalenie przysługuje wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust 2.

- Zażalenie można wnieść wobec;

- czynności wykluczenia wykonawcy;

- czynności odrzucenia oferty wykonawcy;

- czynności wyboru oferty;

- Zażalenie wnosi się do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 
z zastrzeżeniem ust. 4 – ust. 5.

- Zażalenia na wybór oferty najkorzystniejszej wnosi się w terminie 2 dni, liczonych od dnia w którym Wykonawcy została przekazana informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

- Zażalenie uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarło ono do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

- Wniesienie zażalenia jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający pozostawia bez rozpoznania zażalenie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony.

- Zażalenie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie.

- Zażalenie rozstrzyga się w ciągu 5 dni od daty jego wniesienia do zamawiającego. Brak rozstrzygnięcia zażalenia w terminie, o którym mowa w ust. 10, uznaje się za jego oddalenie.

- Treść rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem Zamawiający przesyła wykonawcy, który wniósł zażalenia.

- W przypadku uwzględnienia zażalenia Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej.

- Rozstrzygnięcie albo oddalenie zażalenia przez Zamawiającego jest ostateczne.

- Zażaleniu nie podlegają czynności podjęte lub zaniechane przez Zamawiającego w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki niezależnie od wartości zamówienia.

# Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną uważa się za złożone przez Wykonawcę w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu 
w godzinach od 7:00 do 15:00 i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, w temacie wiadomości należy podać numer referencyjny zamówienia.

# Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

# Wykaz załączników do niniejszych IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty. |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
|  | Załącznik nr 2A | Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia – pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia |
|  | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat |

#### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE OTWARTYM

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 6-DT/2022 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Św. M. Kolbe 25a

32-650 Kęty

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| e-mail |  |

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - przeanalizowałem (przeanalizowaliśmy) i w pełni akceptuję (akceptujemy) treść dokumentów tworzących Specyfikację Warunków Zamówienia (dalej jako SWZ) dotyczącą zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I w tym określony termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji i płatności oraz modyfikacje i wyjaśnienia SWZ oraz informuję (informujemy), że zdobyłem (zdobyliśmy) wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy

  - gwarantuję wykonanie całości zamówienia dotyczącej zadania jw. zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

bez podatku VAT: ......................... PLN (słownie: .................................... PLN)

stawka podatku VAT: ........%

podatek VAT: ............................... PLN (słownie: .................................... PLN)

z podatkiem VAT: ......................... PLN (słownie: ................................... PLN),

  - udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  - akceptujemy) bez zastrzeżeń warunki  umowy przedstawiony(e) w Części II SWZ,

  - zapoznałem (zapoznaliśmy) się z Opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym 
w Części III SWZ oraz wyjaśnieniami Zamawiającego do tego dokumentu. Zbadałem (zbadaliśmy), zrozumiałem (zrozumieliśmy) i sprawdziłem (sprawdziliśmy) te dokumenty 
i stwierdziłem (stwierdziliśmy), że nie zawierają błędów ani innych wad,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 13 IDW,

  - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte 
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

    - Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 6-DT/2022 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Św. M. Kolbe 25a

32-650 Kęty

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I”, prowadzonego przez Zamawiającego Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizazji Sp. z o.o.,  oświadczam , że:

-	nie podlegam wykluczeniu z w/w postępowania,

-	spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 9 IDW;

względnie

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale 9  IDW polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów ………………………………………/ …………………………………………..:

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 2A – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania  na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej

Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Św. M. Kolbe 25a

32-650 Kęty

WYKONAWCA

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako „ustawa sankcyjna”) , zgodnie z którym:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 3 – Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 6-DT/2022 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Św. M. Kolbe 25a

32-650 Kęty

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY OSOBY i/lub WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE:

| l.p. | Nazwa Podmiotu | Adres Podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

(UWAGA: w przypadku udostępniania różnych zasobów przez różne podmioty, wymagane jest złożenie odrębnych załączników podpisanych odpowiednio przez podmiot (y) udostępniające właściwe zasoby)

OŚWIADCZAM (Y), ŻE:

Zobowiązuję(my) się do oddania w/w Wykonawcy do dyspozycji zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I”

w postaci;

- następujących osób

(skreślić jeżeli nie dotyczy danego podmiotu).

| l.p. | Imię i nazwisko/Nazwa | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji niniejszego zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- wiedzy i doświadczenia

(skreślić jeżeli nie dotyczy danego podmiotu).

W przypadku korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia Wykonawca wskazuje w jakiej formie podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia ………………………………………………

(skreślić jeżeli nie dotyczy danego podmiotu).

Podpis Podmiotu udostępniającego zasoby:

| l.p. | Nazwa Podmiotu | Nazwisko i imię Osoby podpisującej niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu | Podpis Osoby podpisującej niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu | Pieczęć Podmiotu | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 6-DT/2022 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Św. M. Kolbe 25a

32-650 Kęty

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie publiczne na roboty budowlane pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej 
w Bulowicach – etap I  wykonywać będą następujące osoby:

| l.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie | Uprawnienia budowlane (numer, data wydania i zakres) | Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik Budowy/ Kierownik Robót Sanitarnych |  |  |  |

posiadające wymagane uprawnienia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w pkt 9.2.2) IDW.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 6-DT/2022 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Św. M. Kolbe 25a

32-650 Kęty

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

### WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Bulowicach – etap I, wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

| L.p. | Nazwa zadania | Opis zadania wskazujący, że roboty spełniają wymagania określone w punkcie 9.2.1 IDW | Data wykonania | Miejsce wykonania | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA – Do oferty należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, spośród wymienionych powyżej, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykonawca samodzielnie ustala, które roboty, spośród wymienionych powyżej, uznaje za najważniejsze i tylko dla tych robót przedstawia dowody.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Jeżeli specjalista 2) to ta sama osoba co 1) prosimy o wpisanie j.w., wykreślenie lub pozostawienie pól pustych

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.