## Oferta
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BULOWICE - KANAŁY SB od SA/50a do SB/40 wraz z bocznymi - KWALIFIKOWANE
Lp. | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
1.1 |  | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1 | ST-01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - pełna obsługa geodezyjna inwestycji wraz z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 3.53 |  | 0
2 | ST-01.00.00 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 1403.08 |  | 0
3 | ST-01.00.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 5612.32 |  | 0
4 | ST-01.00.00 | Demontaż i odbudowa ogrodzeń, komplet dla całej inwestycji | kpl. | 1 |  | 0
5 | ST-01.00.00 | Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego wraz z rozbiórką | m2 | 600 |  | 0
6 | ST-01.00.00 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III - przekopy kontrolne | m3 | 100 |  | 0
7 | ST-01.00.00 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III - przekopy kontrolne | m3 | 100 |  | 0
8 | ST-03.01.00 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 12 cm 76-130 pojazdów na godzinę | m | 250 |  | 0
9 | ST-03.01.00 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na godzinę - interpolacja - warstwa ścieralna | m2 | 208.5 |  | 0
10 | ST-03.01.00 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa wiążąca | m2 | 152.9 |  | 0
11 | ST-03.01.00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 35 cm 76-130 pojazdów na godzinę | m2 | 152.9 |  | 0
12 | ST-03.01.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wliczyć koszty składowania gruzu asfaltowego oraz podbudowy | m3 | 74.64 |  | 0
13 | ST-03.01.00 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm lub kostki betonowej na podsypce piaskowej | m2 | 75 |  | 0
14 | ST-03.01.00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm 76-130 pojazdów na godzinę | m2 | 152.9 |  | 0
15 | ST-03.01.00 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę | m | 10 |  | 0
16 | ST-03.01.00 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 76-130 pojazdów na godzinę | m3 | 0.7 |  | 0
17 | ST-03.01.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wliczyć koszty składowania gruzu z rozbieranych nawierzchni i podbudowy | m3 | 46.73 |  | 0
18 | ST-03.01.00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm 76-130 pojazdów na godzinę | m2 | 300.3 |  | 0
19 | ST-03.01.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wliczyć koszty składowania gruzu z rozbieranych nawierzchni i podbudowy | m3 | 90.09 |  | 0
|  | RAZEM 1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  | 0
1.2 |  | Roboty ziemne
20 | ST-01.00.00 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 80% | m3 | 7984.6 |  | 0
21 | ST-01.00.00 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 2068.95 |  | 0
22 | ST-01.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 2905.62 |  | 0
23 | ST-01.00.00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 726.41 |  | 0
24 | ST-01.00.00 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 3632.03 |  | 0
25 | ST-01.00.00 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 3177.34 |  | 0
26 | ST-01.00.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,00 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 2 m) | m2 | 17907.11 |  | 0
27 | ST-01.00.00 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 5078.98 |  | 0
28 | ST-01.00.00 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 6.0 m w gruncie kat. I-III | m3 | 1342.54 |  | 0
29 | ST-01.00.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 6421.52 |  | 0
30 | ST-01.00.00 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g | 998 |  | 0
31 | ST-01.00.00 | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr. nom. 400-500 mm | szt. | 140 |  | 0
32 | ST-01.00.00 | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr. nom. 1000-1200 mm | szt. | 20 |  | 0
33 | ST-01.00.00 | Ułożenie drenażu tymczasowego z rur z tworzyw sztucznych w zwojach PVC-U Dz113/126 z filtrem z włókna syntetycznego - odwodnienie wykopu | m | 3507.7 |  | 0
34 | ST-01.00.00 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki ceramiczne lub tworzywowe 50-100 mm - odtworzenie sieci drenażowej | m | 20 |  | 0
|  | RAZEM 1.2 Roboty ziemne |  |  |  | 0
1.3 |  | Roboty montażowe
35 | ST-02.01.00 | Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 250 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelności 2,4 bara, o wytrzymałości na zgniatanie F=40kN/m, system F, z uszczelką L. Dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności Wykop umocniony | m | 1103 |  | 0
36 | ST-02.01.00 | Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 200 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelności 2,4 bara, o wytrzymałości na zgniatanie F=40kN/m, system F, z uszczelką L. Dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności Wykop umocniony | m | 934 |  | 0
37 | ST-02.01.00 | Kanały z rur PVC kl S SDR34 SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 798 |  | 0
38 | ST-02.01.00 | Kanały z rur PVC kl S SDR34 SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m | 672.7 |  | 0
39 | ST-02.01.00 | Przewierty HDD rurą PE, DN225x13,4 "na gotowo" z wykonaniem i likwidacją komór nadawczych i odbiorczych, jeśli warunki gruntowe tego wymagają, robotami ziemnymi, odwodnieniowymi. | m | 26 |  | 0
40 | ST-02.01.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości wynikającej z projektu, z wykonaniem posadownienia na płycie betonowej. Studnie łączone na uszczelkę, z betonu klasy B45, o mrozoodporności F50 i wodoodporności W-8. Studzienki wyposażone będą w fabrycznie wykonane kinety i przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych oraz stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne szczelne klasy D 400 - studzienki zlokalizowane w drogach oraz klasy B 125 - studzienki na terenach zielonych. Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym powinny posiadać również pierścień odciążający. | stud. | 75 |  | 0
41 | ST-02.01.00 | Studzienki systemowe fi600mm tworzywowe z wyprofilowanymi kinetami, z rurą karbowaną, z rurą teleskopową, dwuzłączką do rur karbowanych, uszczelką do rur karbowanych i włazem żeliwnym dla rury teleskopowej typu ciężkiego (D400) w ulicach i pokrywą żeliwną (B125) na terenie nieutwardzonym. | szt. | 59 |  | 0
42 | ST-02.01.00 | Studzienki systemowe fi425mm tworzywowe z wyprofilowanymi kinetami, z rurą karbowaną, z rurą teleskopową, dwuzłączką do rur karbowanych, uszczelką do rur karbowanych i włazem żeliwnym dla rury teleskopowej typu ciężkiego (D400) w ulicach i pokrywą żeliwną (B125) na terenie nieutwardzonym. | szt. | 5 |  | 0
43 | ST-02.01.00 | montaż kaskad z rur Dz200mm, w tym kaskady wewnętrzne | szt | 8 |  | 0
44 | ST-02.01.00 | montaż kaskad z rur Dz160mm, w tym kaskady wewnętrzne | szt | 25 |  | 0
45 | ST-02.01.00 | Montaż kaskad na rurociągu kamionkowym DN250mm Wykop umocniony | szt. | 1 |  | 0
46 | ST-02.01.00 | Montaż kaskad na rurociągu kamionkowym DN200mm Wykop umocniony | szt. | 2 |  | 0
47 | ST-02.01.00 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Zaślepki PVC 160mm | szt | 43 |  | 0
48 | ST-02.01.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm | m | 1103 |  | 0
49 | ST-02.01.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 1758 |  | 0
50 | ST-02.01.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm | m | 672.7 |  | 0
51 | ST-02.01.00 | Kamerowanie kanalizacji | m | 3533.7 |  | 0
52 | ST-02.01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 8 |  | 0
53 | ST-02.01.00 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 8 |  | 0
54 | ST-02.01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m (analogia - L=3,0m) | kpl. | 20 |  | 0
55 | ST-02.01.00 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 20 |  | 0
56 | ST-02.01.00 | Zabezpieczenie kabla w ziemi rura ochronna AROT dwudzielna dł.3,0m 110mm | zabezp. | 20 |  | 0
57 | ST-02.01.00 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm - rury ochronne a sieci i przyłączach gazowych | m | 40 |  | 0
58 | ST-02.01.00 | Sączek węchowy o śr.nom. 50 mm nad rurą ochronną | szt. | 20 |  | 0
59 | ST-02.01.00 | Rury ochronne (osłonowe) z PE100 SDR26 Dz 280mm wraz z montażem płóz oraz manszet - wykopy umocnione | m | 30 |  | 0
60 | ST-02.01.00 | włączenie się do istniejącej studni | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.3 Roboty montażowe |  |  |  | 0
1.4 |  | Roboty odtworzeniowe
61 | ST-03.03.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 210.46 |  | 0
62 | ST-03.03.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | m3 | 841.85 |  | 0
63 | ST-03.03.00 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia | m2 | 7015.4 |  | 0
64 | ST-03.03.00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 152.9 |  | 0
65 | ST-03.02.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 152.9 |  | 0
66 | ST-03.02.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 152.9 |  | 0
67 | ST-03.02.00 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 152.9 |  | 0
68 | ST-03.02.00 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 152.9 |  | 0
69 | ST-03.02.00 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 208.5 |  | 0
70 | ST-03.02.00 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 208.5 |  | 0
71 | ST-03.03.00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 75 |  | 0
72 | ST-03.03.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod płyty chodnikowe | m2 | 75 |  | 0
73 | ST-03.03.00 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm lub z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty/kostka z odzysku | m2 | 75 |  | 0
74 | ST-03.03.00 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | m3 | 0.7 |  | 0
75 | ST-03.03.00 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 |  | 0
76 | ST-03.03.00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 300.3 |  | 0
77 | ST-03.03.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - odtworzenie nawierzchni utwardzonych | m2 | 300.3 |  | 0
78 | ST-03.03.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - odtworzenie nawierzchni utwardzonych | m2 | 390.39 |  | 0
79 | ST-03.03.00 | Wyprofilowanie skarp i dna rowów z odwozem gruntu i kosztami jego utylizacji | m | 3 |  | 0
80 | ST-03.03.00 | Umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 12 |  | 0
|  | RAZEM 1.4 Roboty odtworzeniowe |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA |  |  |  | 0
2 |  | KANALIZACJA TŁOCZNA
2.1 |  | Roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze
81 | ST-01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - pełna obsługa geodezyjna inwestycji wraz z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 1.14 |  | 0
82 | ST-01.00.00 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 425.2 |  | 0
83 | ST-01.00.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 1700.8 |  | 0
84 | ST-01.00.00 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III - przekopy kontrolne | m3 | 17.89 |  | 0
85 | ST-01.00.00 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III - przekopy kontrolne | m3 | 17.89 |  | 0
86 | ST-01.00.00 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV | m3 | 1355.8 |  | 0
87 | ST-01.00.00 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 338.95 |  | 0
88 | ST-01.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 462.97 |  | 0
89 | ST-01.00.00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 115.74 |  | 0
90 | ST-01.00.00 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 578.71 |  | 0
91 | ST-01.00.00 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - nadsypanie terenu z gruntu dowiezionego z wykopów | m3 | 100 |  | 0
92 | ST-01.00.00 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 568.05 |  | 0
93 | ST-01.00.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 3826.43 |  | 0
94 | ST-01.00.00 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 892.83 |  | 0
95 | ST-01.00.00 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 223.21 |  | 0
96 | ST-01.00.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1116.04 |  | 0
|  | RAZEM 2.1 Roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  | 0
2.2 |  | Roboty montażowe - rurociąg
97 | ST-02.01.00 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD SDR17 PN10 o śr.zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione | m | 903 |  | 0
98 | ST-02.01.00 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD SDR17 PN10 o śr.zewnętrznej 50 mm - wykopy umocnione | m | 160 |  | 0
99 | ST-02.01.00 | Przewiert sterowny rurą HDPE100 RC SDR17 Dz125mm typ 2 wg. PAS1075 w gruncie do kategorii VIII Przewiert na gotowo" wraz z wykonaniem i likwidacją komór nadawczych i odbiorczych (w tym umocnieniem grodzicami, jeśli warunki gruntowe tego wymagają) robotami ziemnymi (w tym wymianą gruntu w wymaganych przypadkach, kuciem skał wraz z wywozem), odwodnieniowymi, odtworzeniowymi w przypadku naruszenia nawierzchni. Należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni zgodnie z wydanymi warunkami. Wraz z rurą przewodową przeciągnąć drut znacznikowy przewodu lokalizacyjnego. | m | 76 |  | 0
100 | ST-02.01.00 | połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm - wykopy umocnione | złącz. | 87 |  | 0
101 | ST-02.01.00 | Wykonanie podwieszenia rurociągu tłocznego do mostu "na gotowo" - przekroczenie potoku Bulówka wraz z montażem rury ochronnej, termoizolacją, kablem grzewczym i doprowadzeniem zasilania elektrycznego do ogrzewania rurociągu | kpl. | 1 |  | 0
102 | ST-02.01.00 | mufa elektrooporowa PEHD SDR17 PN10 Dz 125mm - wykopy umocnione | złącz. | 9 |  | 0
103 | ST-02.01.00 | Kolana i łuki elektrooporowe PEHD SDR17 PN10 Dz 125mm - wykopy umocnione | złącz. | 29 |  | 0
104 | ST-02.01.00 | Trójnik redukcyjny elektrooporowy PEHD SDR17 PN10 Dz 125/50mm - wykopy umocnione | złącz. | 1 |  | 0
105 | ST-02.01.00 | Kolana i łuki elektrooporowe PEHD SDR17 PN10 Dz 50mm - wykopy umocnione | złącz. | 3 |  | 0
106 | ST-02.01.00 | Trójnik elektrooporowy PEHD SDR17 PN10 Dz 50mm - wykopy umocnione | złącz. | 1 |  | 0
107 | ST-02.01.00 | montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 125/125 mm - wykopy umocnione | szt. | 6 |  | 0
108 | ST-02.01.00 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - Trójnik o śr. 125/80/125 mm - wykopy umocnione | szt. | 3 |  | 0
109 | ST-02.01.00 | Dostawa i montaż instalacji płuczącej do zabudowy ziemnej zgodnie z projektem | kpl. | 3 |  | 0
110 | ST-02.01.00 | Studnia rozprężna z kręgów betonowych DN 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości wynikającej z projektu, z wykonaniem posadownienia na płycie betonowej. Studnie łączone na uszczelkę, z betonu klasy B45, o mrozoodporności F50 i wodoodporności W-8. Studzienki wyposażone będą w fabrycznie wykonane kinety i przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych oraz stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne szczelne klasy D 400 - studzienki zlokalizowane w drogach oraz klasy B 125 - studzienki na terenach zielonych. Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym powinny posiadać również pierścień odciążający. | stud. | 2 |  | 0
111 | ST-02.01.00 | Pompownie przydomowe wraz z podłączeniem do rurociągu tłocznego, wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego | kpl. | 3 |  | 0
112 | ST-02.01.00 | Próba szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 125mm i 50mm | prob. | 7.75 |  | 0
113 | ST-02.01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m (analogia - L=3,0m) | kpl. | 12 |  | 0
114 | ST-02.01.00 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 12 |  | 0
115 | ST-02.01.00 | Zabezpieczenie kabla w ziemi rura ochronna AROT dwudzielna dł.3,0m 110mm | zabezp. | 12 |  | 0
116 | ST-02.01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 12 |  | 0
117 | ST-02.01.00 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 12 |  | 0
118 | ST-02.01.00 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 225 mm z kompletem płóz tworzywowych i manszet ochronnych z opaską zaciskową | m | 36 |  | 0
119 | ST-02.01.00 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 1063 |  | 0
|  | RAZEM 2.2 Roboty montażowe - rurociąg |  |  |  | 0
2.3 |  | Roboty odtworzeniowe
120 | ST-03.03.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 63.78 |  | 0
121 | ST-03.03.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | m3 | 255.12 |  | 0
122 | ST-03.03.00 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia | m2 | 2126 |  | 0
|  | RAZEM 2.3 Roboty odtworzeniowe |  |  |  | 0
|  | RAZEM 2 KANALIZACJA TŁOCZNA |  |  |  | 0
3 |  | POMPOWNIA ŚCIEKÓW PB/1
3.1 |  | Roboty ziemne i przygotowawcze
123 | ST-01.00.00 | Pełna obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wytyczeniem i dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej dla przepompowni z przyłączem elektrycznym, zjazdem i zagospodarowaniem terenu | kpl. | 1 |  | 0
124 | ST-01.00.00 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. III Do 25 m na jednym placu budowy | m | 16 |  | 0
125 | ST-01.00.00 | Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. I-II Do 25 m na jednym placu budowy | m | 16 |  | 0
126 | ST-01.00.00 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody (UWAGA silny napór wody) | m-g | 150 |  | 0
127 | ST-01.00.00 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 8 m | szt. | 30 |  | 0
128 | ST-01.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - ponadnormatywna głębokość wykopu | m3 | 40 |  | 0
129 | ST-01.00.00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 40 |  | 0
130 | ST-01.00.00 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km | m3 | 80 |  | 0
131 | ST-01.00.00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - zasypanie piaskiem (wliczyć piasek) | m3 | 66.28 |  | 0
|  | RAZEM 3.1 Roboty ziemne i przygotowawcze |  |  |  | 0
3.2 |  | Roboty montażowe - pompownia
132 | ST-02.02.00 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu beton B20 szczelny z przyśpieszaczem i uszczelniaczem | m3 | 6.49 |  | 0
133 | ST-02.02.00 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa | m2 | 16 |  | 0
134 | ST-02.02.00 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa | m2 | 16 |  | 0
135 | ST-02.02.00 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - trzecia i następna warstwa | m2 | 16 |  | 0
136 | ST-02.02.00 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.6 |  | 0
137 | ST-02.02.00 | Dostawa, montaż i rozruch pompowni ścieków kompletnej (z szafkami sterowniczymi, rozdzielnicą, zbiornikiem), wyposażenie przepompowni ściśle z projektem, należy wliczyć wpięcie w system monitoringu Inwestora. | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.2 Roboty montażowe - pompownia |  |  |  | 0
3.3 |  | Ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu
138 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Ogrodzenie systemowe, panelowe na cokole | m | 40 |  | 0
139 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Obsadzenie bramy dwuskrzydłowej systemowej na gotowych słupkach szer 3,00m | kpl. | 1 |  | 0
140 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm | m2 | 82.9 |  | 0
141 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 33.99 |  | 0
142 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m3 | 33.99 |  | 0
143 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 gr 15 cm | m2 | 82.9 |  | 0
144 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 gr 15 cm | m2 | 82.9 |  | 0
145 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (bordowa), układane na podyspce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm | m2 | 82.9 |  | 0
146 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 40 |  | 0
|  | RAZEM 3.3 Ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu |  |  |  | 0
3.4 |  | Zjazd
147 | ST-03.03.00 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm | m2 | 460.7 |  | 0
148 | ST-03.03.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 188.89 |  | 0
149 | ST-03.03.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m3 | 188.89 |  | 0
150 | ST-03.03.00 | Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 gr 15 cm | m2 | 460.7 |  | 0
151 | ST-03.03.00 | Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 gr 15 cm | m2 | 460.7 |  | 0
152 | ST-03.03.00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (bordowa), układane na podyspce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm | m2 | 460.7 |  | 0
153 | ST-03.03.00 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 306.8 |  | 0
|  | RAZEM 3.4 Zjazd |  |  |  | 0
3.5 |  | Roboty elektryczne
3.5.1 |  | Zasilanie przepompowni
154 | ST-02.02.00 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 | m3 | 31.6 |  | 0
155 | ST-02.02.00 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 | m3 | 81 |  | 0
156 | ST-02.02.00 | Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę - Analogia - przejście pod ciekiem | m | 8 |  | 0
157 | ST-02.02.00 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 81 |  | 0
158 | ST-02.02.00 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV | m3 | 4.8 |  | 0
159 | ST-02.02.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 96 |  | 0
160 | ST-02.02.00 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura DVK50 | m | 18 |  | 0
161 | ST-02.02.00 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YAKY 4x10mm2 | m | 96 |  | 0
162 | ST-02.02.00 | Wciąganie kabli o masie do 1kg/m do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego - YAKY 4x10mm2 | m | 3 |  | 0
163 | ST-02.02.00 | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x10mm2 | m | 26 |  | 0
164 | ST-02.02.00 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 31.6 |  | 0
165 | ST-02.02.00 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV | m3 | 4.8 |  | 0
166 | ST-02.02.00 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 5kg do gotowego podłoża - do 4 mocowań | szt | 1 |  | 0
167 | ST-02.02.00 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - szafka SP | szt | 1 |  | 0
168 | ST-02.02.00 | Montaż końcówek kablowych o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie | szt | 4 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.1 Zasilanie przepompowni |  |  |  | 0
3.5.2 |  | Oświetlenie terenu
169 | ST-02.02.00 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 0.96 |  | 0
170 | ST-02.02.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 3 |  | 0
171 | ST-02.02.00 | Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKY3x2,5mm2 | m | 3 |  | 0
172 | ST-02.02.00 | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5mm2 | m | 3 |  | 0
173 | ST-02.02.00 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach lub tunelach luzem - bednarka o przekroju do 120mm2 | m | 10 |  | 0
174 | ST-02.02.00 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV | m3 | 0.96 |  | 0
175 | ST-02.02.00 | Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii IV, pod rozdzielnice - Fundament F100 | szt | 1 |  | 0
176 | ST-02.02.00 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg - Słup S-40 | szt | 1 |  | 0
177 | ST-02.02.00 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7m | kpl | 1 |  | 0
178 | ST-02.02.00 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - SGS 101/70W | szt | 1 |  | 0
179 | ST-02.02.00 | Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie | szt | 3 |  | 0
180 | ST-02.02.00 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 | szt | 3 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.2 Oświetlenie terenu |  |  |  | 0
3.5.3 |  | Uziom
181 | ST-02.02.00 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii IV | m | 10 |  | 0
182 | ST-02.02.00 | Montaż uziomów o długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III | szt | 2 |  | 0
183 | ST-02.02.00 | Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III - za następne 1,5m długości uziomu | szt | 2 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.3 Uziom |  |  |  | 0
3.5.4 |  | Pomiary instalacji elektrycznej
184 | ST-02.02.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego | pomiar | 1 |  | 0
185 | ST-02.02.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego | pomiar | 1 |  | 0
186 | ST-02.02.00 | Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia | odcinek | 1 |  | 0
187 | ST-02.02.00 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | szt | 1 |  | 0
188 | ST-02.02.00 | Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.4 Pomiary instalacji elektrycznej |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3.5 Roboty elektryczne |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3 POMPOWNIA ŚCIEKÓW PB/1 |  |  |  | 0
4 |  | POMPOWNIA ŚCIEKÓW PB/2
4.1 |  | Roboty ziemne i przygotowawcze
189 | ST-01.00.00 | Pełna obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wytyczeniem i dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej dla przepompowni z przyłączem elektrycznym, zjazdem i zagospodarowaniem terenu | kpl. | 1 |  | 0
190 | ST-01.00.00 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. III Do 25 m na jednym placu budowy | m | 16 |  | 0
191 | ST-01.00.00 | Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. I-II Do 25 m na jednym placu budowy | m | 16 |  | 0
192 | ST-01.00.00 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody (UWAGA silny napór wody) | m-g | 150 |  | 0
193 | ST-01.00.00 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 8 m | szt. | 30 |  | 0
194 | ST-01.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - ponadnormatywna głębokość wykopu | m3 | 40 |  | 0
195 | ST-01.00.00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 40 |  | 0
196 | ST-01.00.00 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km | m3 | 80 |  | 0
197 | ST-01.00.00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - zasypanie piaskiem (wliczyć piasek) | m3 | 66.28 |  | 0
|  | RAZEM 4.1 Roboty ziemne i przygotowawcze |  |  |  | 0
4.2 |  | Roboty montażowe - pompownia
198 | ST-02.02.00 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu beton B20 szczelny z przyśpieszaczem i uszczelniaczem | m3 | 6.49 |  | 0
199 | ST-02.02.00 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa | m2 | 16 |  | 0
200 | ST-02.02.00 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa | m2 | 16 |  | 0
201 | ST-02.02.00 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - trzecia i następna warstwa | m2 | 16 |  | 0
202 | ST-02.02.00 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.6 |  | 0
203 | ST-02.02.00 | Dostawa, montaż i rozruch pompowni ścieków kompletnej (z szafkami sterowniczymi, rozdzielnicą, zbiornikiem), wyposażenie przepompowni ściśle z projektem, należy wliczyć wpięcie w system monitoringu Inwestora. | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 4.2 Roboty montażowe - pompownia |  |  |  | 0
4.3 |  | Ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu
204 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Ogrodzenie systemowe, panelowe na cokole | m | 25 |  | 0
205 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Obsadzenie bramy dwuskrzydłowej systemowej na gotowych słupkach szer 3,00m | kpl. | 1 |  | 0
206 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm | m2 | 28 |  | 0
207 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 11.48 |  | 0
208 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m3 | 11.48 |  | 0
209 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 gr 15 cm | m2 | 28 |  | 0
210 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 gr 15 cm | m2 | 28 |  | 0
211 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (bordowa), układane na podyspce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm | m2 | 28 |  | 0
212 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 25 |  | 0
|  | RAZEM 4.3 Ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu |  |  |  | 0
4.4 |  | Zjazd
213 | ST-03.03.00 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm | m2 | 191.6 |  | 0
214 | ST-03.03.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 78.56 |  | 0
215 | ST-03.03.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m3 | 78.56 |  | 0
216 | ST-03.03.00 | Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 gr 15 cm | m2 | 191.6 |  | 0
217 | ST-03.03.00 | Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 gr 15 cm | m2 | 191.6 |  | 0
218 | ST-03.03.00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (bordowa), układane na podyspce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm | m2 | 191.6 |  | 0
219 | ST-03.03.00 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 204.6 |  | 0
|  | RAZEM 4.4 Zjazd |  |  |  | 0
4.5 |  | Roboty elektryczne
4.5.1 |  | Zasilanie przepompowni
220 | ST-02.02.00 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 | m3 | 34 |  | 0
221 | ST-02.02.00 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV | m3 | 8.64 |  | 0
222 | ST-02.02.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 112 |  | 0
223 | ST-02.02.00 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura DVK50 | m | 12 |  | 0
224 | ST-02.02.00 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YAKY 4x10mm2 | m | 124 |  | 0
225 | ST-02.02.00 | Wciąganie kabli o masie do 1kg/m do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego - YAKY 4x10mm2 | m | 3 |  | 0
226 | ST-02.02.00 | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x10mm2 | m | 12 |  | 0
227 | ST-02.02.00 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 34 |  | 0
228 | ST-02.02.00 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV | m3 | 8.64 |  | 0
229 | ST-02.02.00 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 5kg do gotowego podłoża - do 4 mocowań | szt | 1 |  | 0
230 | ST-02.02.00 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - szafka SP | szt | 1 |  | 0
231 | ST-02.02.00 | Montaż końcówek kablowych o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie | szt | 4 |  | 0
|  | RAZEM 4.5.1 Zasilanie przepompowni |  |  |  | 0
4.5.2 |  | Oświetlenie terenu
232 | ST-02.02.00 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 0.24 |  | 0
233 | ST-02.02.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 1 |  | 0
234 | ST-02.02.00 | Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKY3x2,5mm2 | m | 1 |  | 0
235 | ST-02.02.00 | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5mm2 | m | 1 |  | 0
236 | ST-02.02.00 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach lub tunelach luzem - bednarka o przekroju do 120mm2 | m | 10 |  | 0
237 | ST-02.02.00 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV | m3 | 0.24 |  | 0
238 | ST-02.02.00 | Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii IV, pod rozdzielnice - Fundament F100 | szt | 1 |  | 0
239 | ST-02.02.00 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg - Słup S-40 | szt | 1 |  | 0
240 | ST-02.02.00 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7m | kpl | 1 |  | 0
241 | ST-02.02.00 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - SGS 101/70W | szt | 1 |  | 0
242 | ST-02.02.00 | Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie | szt | 3 |  | 0
243 | ST-02.02.00 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 | szt | 3 |  | 0
|  | RAZEM 4.5.2 Oświetlenie terenu |  |  |  | 0
4.5.3 |  | Uziom
244 | ST-02.02.00 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii IV | m | 10 |  | 0
245 | ST-02.02.00 | Montaż uziomów o długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III | szt | 2 |  | 0
246 | ST-02.02.00 | Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III - za następne 1,5m długości uziomu | szt | 2 |  | 0
|  | RAZEM 4.5.3 Uziom |  |  |  | 0
4.5.4 |  | Pomiary instalacji elektrycznej
247 | ST-02.02.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego | pomiar | 1 |  | 0
248 | ST-02.02.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego | pomiar | 1 |  | 0
249 | ST-02.02.00 | Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia | odcinek | 1 |  | 0
250 | ST-02.02.00 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | szt | 1 |  | 0
251 | ST-02.02.00 | Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 4.5.4 Pomiary instalacji elektrycznej |  |  |  | 0
|  | RAZEM 4.5 Roboty elektryczne |  |  |  | 0
|  | RAZEM 4 POMPOWNIA ŚCIEKÓW PB/2 |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys SA50a-SB40 z bocznymi kwalifikowany |  |  |  | 0
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BULOWICE - KANAŁY SB od SA/50a do SB/40 wraz z bocznymi - NIEKWALIFIKOWANE
Lp. | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 |  | KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
5.1 |  | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1 | ST-01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - pełna obsługa geodezyjna inwestycji wraz z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.04 |  | 0
2 | ST-01.00.00 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 15.2 |  | 0
3 | ST-01.00.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 60.8 |  | 0
|  | RAZEM 5.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  | 0
5.2 |  | Roboty ziemne
4 | ST-01.00.00 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 80% | m3 | 85.61 |  | 0
5 | ST-01.00.00 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 21.4 |  | 0
6 | ST-01.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 25.06 |  | 0
7 | ST-01.00.00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 6.26 |  | 0
8 | ST-01.00.00 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 31.32 |  | 0
9 | ST-01.00.00 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 27.54 |  | 0
10 | ST-01.00.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,00 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 2 m) | m2 | 191.14 |  | 0
11 | ST-01.00.00 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 60.55 |  | 0
12 | ST-01.00.00 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 6.0 m w gruncie kat. I-III | m3 | 15.14 |  | 0
13 | ST-01.00.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 75.69 |  | 0
14 | ST-01.00.00 | Ułożenie drenażu tymczasowego z rur z tworzyw sztucznych w zwojach PVC-U Dz113/126 z filtrem z włókna syntetycznego - odwodnienie wykopu | m | 38 |  | 0
|  | RAZEM 5.2 Roboty ziemne |  |  |  | 0
5.3 |  | Roboty montażowe
15 | ST-02.01.00 | Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 200 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelności 2,4 bara, o wytrzymałości na zgniatanie F=40kN/m, system F, z uszczelką L. Dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności Wykop umocniony | m | 38 |  | 0
16 | ST-02.01.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości wynikającej z projektu, z wykonaniem posadownienia na płycie betonowej. Studnie łączone na uszczelkę, z betonu klasy B45, o mrozoodporności F50 i wodoodporności W-8. Studzienki wyposażone będą w fabrycznie wykonane kinety i przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych oraz stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne szczelne klasy D 400 - studzienki zlokalizowane w drogach oraz klasy B 125 - studzienki na terenach zielonych. Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym powinny posiadać również pierścień odciążający. | stud. | 1 |  | 0
17 | ST-02.01.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 38 |  | 0
18 | ST-02.01.00 | Kamerowanie kanalizacji | m | 38 |  | 0
|  | RAZEM 5.3 Roboty montażowe |  |  |  | 0
5.4 |  | Roboty odtworzeniowe
19 | ST-03.03.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 2.28 |  | 0
20 | ST-03.03.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | m3 | 9.12 |  | 0
21 | ST-03.03.00 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia | m2 | 76 |  | 0
|  | RAZEM 5.4 Roboty odtworzeniowe |  |  |  | 0
|  | RAZEM 5 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA |  |  |  | 0
6 |  | KANALIZACJA TŁOCZNA
6.1 |  | Roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze
22 | ST-01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - pełna obsługa geodezyjna inwestycji wraz z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.06 |  | 0
|  | RAZEM 6.1 Roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  | 0
6.2 |  | Roboty montażowe - rurociąg
23 | ST-02.01.00 | Przewiert sterowny rurą HDPE100 RC SDR17 Dz125mm typ 2 wg. PAS1075 w gruncie do kategorii VIII Przewiert na gotowo" wraz z wykonaniem i likwidacją komór nadawczych i odbiorczych (w tym umocnieniem grodzicami, jeśli warunki gruntowe tego wymagają) robotami ziemnymi (w tym wymianą gruntu w wymaganych przypadkach, kuciem skał wraz z wywozem), odwodnieniowymi, odtworzeniowymi w przypadku naruszenia nawierzchni. Należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni zgodnie z wydanymi warunkami. Wraz z rurą przewodową przeciągnąć drut znacznikowy przewodu lokalizacyjnego. | m | 60 |  | 0
24 | ST-02.01.00 | połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm - wykopy umocnione | złącz. | 5 |  | 0
25 | ST-02.01.00 | Kolana i łuki elektrooporowe PEHD SDR17 PN10 Dz 125mm - wykopy umocnione | złącz. | 6 |  | 0
26 | ST-02.01.00 | Próba szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 125mm i 50mm | prob. | 0.25 |  | 0
|  | RAZEM 6.2 Roboty montażowe - rurociąg |  |  |  | 0
|  | RAZEM 6 KANALIZACJA TŁOCZNA |  |  |  | 0
7 |  | POMPOWNIE ŚCIEKÓW PB/1 i PB/2
7.1 |  | Ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu
27 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m | szt. | 20 |  | 0
|  | RAZEM 7.1 Ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu PB/1 |  |  |  | 0
7.2 |  | Ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu
28 | ST-03.03.00 ST-02.02.00 | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m | szt. | 20 |  | 0
|  | RAZEM 7.2 Ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu |  |  |  | 0
|  | RAZEM 7 POMPOWNIE ŚCIEKÓW PB/1 i PB/2 |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys SA50a-SB40 z bocznymi niekwalifikowany |  |  |  | 0
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BULOWICE - KANAŁY SB od SB/40 do SB/43a wraz z bocznymi - KWALIFIKOWANE
Lp. | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 |  | KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
8.1 |  | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1 | ST-01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - pełna obsługa geodezyjna inwestycji wraz z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 1.79 |  | 0
2 | ST-01.00.00 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 520 |  | 0
3 | ST-01.00.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 1650 |  | 0
4 | ST-01.00.00 | Demontaż i odbudowa ogrodzeń, komplet dla całej inwestycji | kpl. | 1 |  | 0
5 | ST-01.00.00 | Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego wraz z rozbiórką | m2 | 267 |  | 0
6 | ST-01.00.00 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III - przekopy kontrolne | m3 | 30 |  | 0
7 | ST-01.00.00 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III - przekopy kontrolne | m3 | 30 |  | 0
8 | ST-03.01.00 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 12 cm 76-130 pojazdów na godzinę | m | 382 |  | 0
9 | ST-03.01.00 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na godzinę - interpolacja - warstwa ścieralna | m2 | 457 |  | 0
10 | ST-03.01.00 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa wiążąca | m2 | 382 |  | 0
11 | ST-03.01.00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 35 cm 76-130 pojazdów na godzinę | m2 | 382 |  | 0
12 | ST-03.01.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wliczyć koszty składowania gruzu asfaltowego oraz podbudowy | m3 | 183.29 |  | 0
13 | ST-03.01.00 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm lub kostki betonowej na podsypce piaskowej | m2 | 45 |  | 0
14 | ST-03.01.00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm 76-130 pojazdów na godzinę | m2 | 427 |  | 0
15 | ST-03.01.00 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdów na godzinę | m | 10 |  | 0
16 | ST-03.01.00 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 76-130 pojazdów na godzinę | m3 | 0.7 |  | 0
17 | ST-03.01.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wliczyć koszty składowania gruzu z rozbieranych nawierzchni i podbudowy | m3 | 95.55 |  | 0
18 | ST-03.01.00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm 76-130 pojazdów na godzinę | m2 | 622 |  | 0
19 | ST-03.01.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Wliczyć koszty składowania gruzu z rozbieranych nawierzchni i podbudowy | m3 | 186.6 |  | 0
|  | RAZEM 8.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  | 0
8.2 |  | Roboty ziemne
20 | ST-01.00.00 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 80% | m3 | 4364.54 |  | 0
21 | ST-01.00.00 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 1163.94 |  | 0
22 | ST-01.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 1875.71 |  | 0
23 | ST-01.00.00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 468.93 |  | 0
24 | ST-01.00.00 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 2344.64 |  | 0
25 | ST-01.00.00 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 2098.06 |  | 0
26 | ST-01.00.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,00 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 2 m) | m2 | 9770.65 |  | 0
27 | ST-01.00.00 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 2488.83 |  | 0
28 | ST-01.00.00 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 6.0 m w gruncie kat. I-III | m3 | 695.01 |  | 0
29 | ST-01.00.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 3183.84 |  | 0
30 | ST-01.00.00 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g | 600 |  | 0
31 | ST-01.00.00 | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr. nom. 400-500 mm | szt. | 80 |  | 0
32 | ST-01.00.00 | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr. nom. 1000-1200 mm | szt. | 10 |  | 0
33 | ST-01.00.00 | Ułożenie drenażu tymczasowego z rur z tworzyw sztucznych w zwojach PVC-U Dz113/126 z filtrem z włókna syntetycznego - odwodnienie wykopu | m | 1794.3 |  | 0
34 | ST-01.00.00 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki ceramiczne lub tworzywowe 50-100 mm - odtworzenie sieci drenażowej | m | 20 |  | 0
|  | RAZEM 8.2 Roboty ziemne |  |  |  | 0
8.3 |  | Roboty montażowe
35 | ST-02.01.00 | Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 250 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelności 2,4 bara, o wytrzymałości na zgniatanie F=40kN/m, system F, z uszczelką L. Dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności Wykop umocniony | m | 24 |  | 0
36 | ST-02.01.00 | Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 200 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelności 2,4 bara, o wytrzymałości na zgniatanie F=40kN/m, system F, z uszczelką L. Dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności Wykop umocniony | m | 1392 |  | 0
37 | ST-02.01.00 | Kanały z rur PVC kl S SDR34 SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 80 |  | 0
38 | ST-02.01.00 | Kanały z rur PVC kl S SDR34 SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m | 298.3 |  | 0
39 | ST-02.01.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości wynikającej z projektu, z wykonaniem posadownienia na płycie betonowej. Studnie łączone na uszczelkę, z betonu klasy B45, o mrozoodporności F50 i wodoodporności W-8. Studzienki wyposażone będą w fabrycznie wykonane kinety i przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych oraz stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne szczelne klasy D 400 - studzienki zlokalizowane w drogach oraz klasy B 125 - studzienki na terenach zielonych. Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym powinny posiadać również pierścień odciążający. | stud. | 51 |  | 0
40 | ST-02.01.00 | Studnia rozprężna z kręgów betonowych DN 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości wynikającej z projektu, z wykonaniem posadownienia na płycie betonowej. Studnie łączone na uszczelkę, z betonu klasy B45, o mrozoodporności F50 i wodoodporności W-8. Studzienki wyposażone będą w fabrycznie wykonane kinety i przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych oraz stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne szczelne klasy D 400 - studzienki zlokalizowane w drogach oraz klasy B 125 - studzienki na terenach zielonych. Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym powinny posiadać również pierścień odciążający. | stud. | 1 |  | 0
41 | ST-02.01.00 | Studzienki systemowe fi600mm tworzywowe z wyprofilowanymi kinetami, z rurą karbowaną, z rurą teleskopową, dwuzłączką do rur karbowanych, uszczelką do rur karbowanych i włazem żeliwnym dla rury teleskopowej typu ciężkiego (D400) w ulicach i pokrywą żeliwną (B125) na terenie nieutwardzonym. | szt. | 16 |  | 0
42 | ST-02.01.00 | Studzienki systemowe fi425mm tworzywowe z wyprofilowanymi kinetami, z rurą karbowaną, z rurą teleskopową, dwuzłączką do rur karbowanych, uszczelką do rur karbowanych i włazem żeliwnym dla rury teleskopowej typu ciężkiego (D400) w ulicach i pokrywą żeliwną (B125) na terenie nieutwardzonym. | szt. | 1 |  | 0
43 | ST-02.01.00 | montaż kaskad z rur Dz200mm, w tym kaskady wewnętrzne | szt | 1 |  | 0
44 | ST-02.01.00 | montaż kaskad z rur Dz160mm, w tym kaskady wewnętrzne | szt | 12 |  | 0
45 | ST-02.01.00 | Montaż kaskad na rurociągu kamionkowym DN200mm Wykop umocniony | szt. | 3 |  | 0
46 | ST-02.01.00 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Zaślepki PVC 160mm | szt | 31 |  | 0
47 | ST-02.01.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm | m | 24 |  | 0
48 | ST-02.01.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 1472 |  | 0
49 | ST-02.01.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm | m | 298.3 |  | 0
50 | ST-02.01.00 | Kamerowanie kanalizacji | m | 1794.3 |  | 0
51 | ST-02.01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 25 |  | 0
52 | ST-02.01.00 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 25 |  | 0
53 | ST-02.01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m (analogia - L=3,0m) | kpl. | 20 |  | 0
54 | ST-02.01.00 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 20 |  | 0
55 | ST-02.01.00 | Zabezpieczenie kabla w ziemi rura ochronna AROT dwudzielna dł.3,0m 110mm | zabezp. | 20 |  | 0
56 | ST-02.01.00 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm - rury ochronne a sieci i przyłączach gazowych | m | 40 |  | 0
57 | ST-02.01.00 | Sączek węchowy o śr.nom. 50 mm nad rurą ochronną | szt. | 20 |  | 0
58 | ST-02.01.00 | Rury ochronne (osłonowe) z PE100 SDR26 Dz 280mm wraz z montażem płóz oraz manszet - wykopy umocnione | m | 20 |  | 0
59 | ST-02.01.00 | włączenie się do istniejącej studni | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 8.3 Roboty montażowe |  |  |  | 0
8.4 |  | Roboty odtworzeniowe
60 | ST-03.03.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 78 |  | 0
61 | ST-03.03.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | m3 | 247.5 |  | 0
62 | ST-03.03.00 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia | m2 | 2170 |  | 0
63 | ST-03.03.00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 382 |  | 0
64 | ST-03.02.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 382 |  | 0
65 | ST-03.02.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 382 |  | 0
66 | ST-03.02.00 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 382 |  | 0
67 | ST-03.02.00 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 382 |  | 0
68 | ST-03.02.00 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 457 |  | 0
69 | ST-03.02.00 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 457 |  | 0
70 | ST-03.03.00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 45 |  | 0
71 | ST-03.03.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod płyty chodnikowe | m2 | 45 |  | 0
72 | ST-03.03.00 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm lub z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty/kostka z odzysku | m2 | 45 |  | 0
73 | ST-03.03.00 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | m3 | 0.7 |  | 0
74 | ST-03.03.00 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10 |  | 0
75 | ST-03.03.00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 622 |  | 0
76 | ST-03.03.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - odtworzenie nawierzchni utwardzonych | m2 | 622 |  | 0
77 | ST-03.03.00 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - odtworzenie nawierzchni utwardzonych | m2 | 808.6 |  | 0
|  | RAZEM 8.4 Roboty odtworzeniowe |  |  |  | 0
|  | RAZEM 8 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys SB40-SB43a z bocznymi kwalifikowany |  |  |  | 0
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZEKROCZENIE DROGI KRAJOWEJ DK52 - KWALIFIKOWANE
Lp. | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 |  | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZEKROCZENIE DROGI KRAJOWEJ DK52
1 | WW 00.00 | Opracowanie Projektu | kpl. | 1 |  | 0
2 | WW 01.00 | Pomiary geodezyjne | kpl. | 1 |  | 0
3 | WW 02.00 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | kpl. | 1 |  | 0
4 | WW 03.00 | Roboty ziemne | kpl. | 1 |  | 0
5 | WW 04.00 | Roboty montażowe | kpl. | 1 |  | 0
6 | WW 06.00 | Roboty odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 9 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - DK52 |  |  |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0