ZAŁĄCZNIK DO ZLECENIA nr ………………………. z dnia …………….

Nazwa klienta: …………………………………………………………………

| L.p. | Badany obiekt | A/ NZ | Parametr / akredytowany zakres pomiarowy | Stosowana metoda | Dokument odniesienia | Zlecenie klienta1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woda powierzchniowa | A | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | - | PN-ISO 5667-6:2016-12 pkt. 7.4 |  |
| 2 |  | A | Temperatura pobranej próbki wody Zakres: (1,0 – 30,0)°C | - | PN-77/C-04584R) norma wycofana bez zastąpienia |  |
| 3 | Ścieki | A | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | - | PN-ISO 5667-10:2021-11 |  |
| 4 |  | A | Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków2) Zakres: (1,0 – 50,0)°C | - | PN-77/C-04584R) norma wycofana bez zastąpienia |  |
| 5 |  | A | Azot amonowy Zakres: (0,3 – 1000) mg/l | miareczkowa | PN-ISO 5664:2002R) |  |
| 6 |  | A | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) Zakres: (0,06 – 98) mg/l | spektrofotometryczna | PN-EN 903:2002R) |  |
| 7 |  | A | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym Zakres: (5,0 – 1000) mg/l | wagowa | PB/22 wydanie 1 z dnia 16.08.2011 r. R) |  |
| 8 | Woda Ścieki | A | pH Zakres: (2,0 – 12,0) | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 R) |  |
| 9 |  | A | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 Zakres: (0,5 – 6,0) mg/l | elektrochemiczna | PN-EN 1899-2:2002R) |  |
|  |  |  | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT5 Zakres: (6,0 – 5000) mg/l | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5815-1:2019-12R) |  |
| 10 |  | NZ | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT 2+5 | elektrochemiczna | PN-EN 1899-2:2002 PN-EN ISO 5815-1:2019-12 |  |
| 11 |  | A | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZT Zakres: (6,0– 20000) mg/l | spektrofotometryczna | PN-ISO 15705:2005R) |  |
| 12 |  | A | Zawiesiny ogólne Zakres: (2,0– 10000) mg/l | wagowa | PN-EN 872:2007+Ap1:2007R) |  |
| 13 |  | A | Chlorki Zakres: (5,0 – 2000) mg/l | miareczkowa | PN-ISO 9297:1994R) |  |
| 14 |  | A | Siarczany Zakres: (10 – 1000) mg/l | wagowa | PN-ISO 9280:2002R) |  |
| 15 |  | A | Fosfor ogólny Zakres: (0,07 – 100) mg/l | spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 8 +Ap1:2010+Ap2:2010R) |  |
| 16 |  | A | Indeks fenolowy Zakres: (0,002 – 2,6) mg/l | spektrofotometryczna | PN-ISO 6439:1994 Metoda BR) |  |
| 17 |  | A | Azot azotanowy Zakres: (0,04 – 50,0) mg/l | spektrofotometryczna | PN-82/C-04576.08 R) norma wycofana bez zastąpienia |  |
| 18 |  | A | Azot azotynowy Zakres: (0,003–20,0) mg/l | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999R) |  |
| 19 |  | A | Azot amonowy Zakres: (0,016–15,0) mg/l | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002R) |  |
| 20 |  | A | Azot Kjeldahla Zakres: (0,40– 1000) mg/l | miareczkowa | PN-EN 25663:2001R) |  |
| 21 |  | A | Azot ogólny (azot azotanowy+ azot azotynowy+azot Kjeldahla) (*) | z obliczeń | PB/21 wydanie 2 z dnia 03.07.2009 r. R) |  |
| 22 |  | NZ | Fosfor ogólny | spektrofotometryczna | Metoda Hach Lange: LCK349 wydanie 4 z 11/2020 LCK350 wydanie 5 z 12/2021 |  |
| 23 |  | NZ | Azot azotanowy | spektrofotometryczna | Metoda Hach Lange: LCK339 wydanie 1 z 10/2019 LCK340 wydanie 1 z 10/2019 |  |
| 24 |  | NZ | Azot amonowy | spektrofotometryczna | Metoda Hach Lange: LCK302 wydanie 1 z 10/2019 LCK303 wydanie 1 z 10/2019 LCK 304 wydanie 1 z 10/2019 |  |
| 25 |  | NZ | Azot ogólny | spektrofotometryczna | Metoda Hach Lange LCK138 wydanie 2 z 06/2017 LCK238 wydanie 2 z 06/2017 LCK338 wydanie 2 z 06/2017 |  |
| L.p. | Badany obiekt | A/ NZ | Parametr / akredytowany zakres pomiarowy | Stosowana metoda | Dokument odniesienia | Zlecenie klienta1) |
| 26 |  | NZ | Zasadowość ogólna | miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN ISO 9963-1:2001+ Ap1:2004 |  |
| 27 | Woda Ścieki | NZ | Lotne kwasy tłuszczowe | destylacyjno-miareczkowa | PB/12 wydanie 1 z dn. 30.04.2008 |  |
| 28 |  | NZ | Ortofosforany | spektrofotometryczna | Metoda Hach Lange: LCK349 wydanie 4 z 11/2020 LCK350 wydanie 4 z 11/2020 |  |
| 29 |  | NZ | Substancje powierzchniowo czynne anionowe | spektrofotometryczna | Metoda Hach Lange LCK432 wydanie 3 z 08/2022 |  |
| 30 |  | NZ | Zawiesiny ogólne, mineralne, organiczne | wagowa | PN-72/C-04559.02 norma wycofana bez zastąpienia |  |
| 31 | Osady ściekowe (w tym osady ściekowe jako odpady O): kod 19 08 05) | A | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | - | PN-EN ISO 5667-13:2011 z wyłączeniempkt. 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.10 |  |
| 32 |  | A | pH w H2O Zakres: (4,0 – 13,0) | potencjometryczna | PN-EN ISO 10390:2022-09 R) |  |
| 33 |  | A | Sucha masa Zawartość suchej pozostałości Zakres: (0,5 – 93,0) % | wagowa | PN-EN 15934:2013-02 Metoda A R) |  |
| 34 |  | A | Substancje organiczne Straty przy prażeniu suchej masy osadu Zakres: (5,0 – 95,0) % | wagowa | PN-EN 15935:2022-01 R) z wyłączeniem pkt. 7.4, 8.2 |  |
| 35 |  | NZ | Substancje mineralne Pozostałość po prażeniu suchej masy osadu | z obliczeń | PN-EN 15935:2022-01 |  |
| 36 |  | A | Fosfor ogólny Zakres: (0,05 – 5,0) % s.m. | spektrofotometryczn | PN-EN 14672:2006 R) PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 |  |
| 37 |  | A | Azot ogólny Kjeldahla Zakres: (0,4 – 10) % s.m. | miareczkowa | PN-EN 13342:2002 R) |  |
| 38 |  | A | Azot amonowy Zakres: (0,1 – 5,0) % s.m. | miareczkowa | PN-EN 14671:2007 R) PN-ISO 5664:2002 |  |
| 39 | Osady ściekowe | NZ | Lotne kwasy tłuszczowe | destylacyjno-miareczkowa | PB/12 wydanie 1 z dn. 30.04.2008 |  |
| 40 |  | NZ | Zagniwalność | - | PN-76/C-04626 norma wycofana bez zastąpienia |  |
| 41 |  | NZ | Ciężar właściwy | - | PB/13 wydanie 1 z dn. 30.04.2008 |  |
| 42 |  | NZ | Zasadowość ogólna | miareczkowania potencjometrycznego | PN-EN ISO 99631:2001 + Ap1:2004 |  |
| 43 |  | NZ | Zdolność opadania osadu | objętościowa | PN-EN 14702-1:2008 |  |
| 44 |  | NZ | Indeks objętościowy osadu | objętościowo-wagowa | PN-EN 14702-1:2008 |  |
| 45 |  | NZ | Aktywność oddechowa | - | PB/14 wydanie 1 z dn. 30.04.2008 |  |
| 46 |  | NZ | Zawiesiny ogólne | wagowa | PN-EN 872:2007+ Ap1/2007 |  |
| 47 |  | NZ | Zawiesiny ogólne, mineralne, organiczne | wagowa | PN-72/C-04559.02 norma wycofana bez zastąpienia |  |
| 48 | Gleba użytkowana rolniczo | A | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | - | PN-ISO 10381-4:2007 z wył. pkt. 8 |  |
| 49 | Gleba | A | pH w H2O Zakres: (4,0 – 13,0) | potencjometryczna | PN-EN ISO 10390:2022-09 R) |  |
| 50 | Gleba mineralna | A | Fosfor przyswajalny Zakres: (2,0 – 40,0) mg/100 g P2O5 | spektrofotometryczna | PN-R-04023:1996 R) norma wycofana bez zastąpienia |  |

- właściwe zaznaczyć  jako:    x

O)    kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

A      metoda akredytowana  objęta  zakresem akredytacji AB 1097

NZ    metoda nieakredytowana, nieobjęta systemem zarządzania

R)     metoda referencyjna w obszarze regulowanym prawnie

(*)    w przypadku, gdy któraś z otrzymanych wartości składowych znajduje się poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego metody, Laboratorium nie uwzględnia jej w sumie

lub postępuje zgodnie z ustaleniami z Klientem